Муниципальное средство массовой информации

органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай

30.03.2020                                                                     № 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

27.03.2020                                                                                                                                                                                                        с.п. Сингапай

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Темой публичных слушаний является:

Внесение изменений  в  постановление администрации от 02.12.2014 № 115 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Сингапай на период 2014-2029 годы».

Целью проведения слушаний является:

Рассмотрение и обсуждение предложенных изменений в схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Сингапай.

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, 24 марта 2020 года в 18-00  в  здании ДК "Камертон".

На слушаниях присутствовали  глава сельского поселения Сингапай, заместитель главы сельского поселения Сингапай, специалисты администрации сельского поселения Сингапай, депутаты сельского поселения Сингапай и жители поселка Сингапай. Всего              17 человек.

В ходе обсуждения:

Проанализированы предложенные изменения в схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Сингапай на период 2014-2029 годы

По итогам проведенных публичных слушаний решено:

1. Считать публичные слушания - состоявшимися.

2. Рекомендовать главе сельского поселения Сингапай внести изменения в схему теплоснабжения сельского поселения Сингапай.

Председатель рабочей группы: С.Т. Халикова

Секретарь рабочей группы: В.Ю. Бородина

Члены рабочей группы: Л.Т.Мустафина,

В.В. Алимиева, С.В. Зиганчина

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020  № 79

О внесении изменений в постановление администрации от 02.12.2014 № 115

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Сингапай на период 2014-2029 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Сингапай, учитывая результат публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 02.12.2014 № 115  «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Сингапай на период 2014-2029 годы» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Сингапайский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

В.Ю.Куликов

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Сингапай

от 30.03.2020 № 79

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Проект схемы состоит из двух основных разделов:

- утверждаемая часть;

- обосновывающие материалы.

Актуализация схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;

- Генеральный план сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 10.10.2019 № 48;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Сингапай на период до 2038 года, разработанная ООО «Корпус» в 2018 году.

Схема теплоснабжения (актуализация на 2021 год) поселения разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:

- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

- «местные виды топлива» - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

- «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

- «базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- «базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- «мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- «энергетические характеристики тепловых сетей» - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

- «топливный баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

- «электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- «материальная характеристика тепловой сети» - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

- «удельная материальная характеристика тепловой сети» - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о сельском поселении Сингапай

Муниципальное образование «Сельское поселение Сингапай» входит в состав Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Поселок Сингапай расположен в северной части района, от г. Нефтеюганска его отделяют 15 км, от окружной столицы г. Ханты-Мансийска – 241 км.

Сельское поселение состоит из двух населенных пунктов – поселок Сингапай и село Чеускино. Площадь муниципального образования в рамках утверждённых границ составляет 2834,48 га.

На сегодняшний день численность постоянно зарегистрированного населения сельского поселения составляет 5122 человек (п. Сингапай – 4150 человек, с. Чеускино – 972 человека). Численность постоянно проживающего населения – 5556 человек п. Сингапай – 4350 человек, с. Чеускино – 1206 человек).

Поселение занимает территорию спокойную по рельефу с заболоченными участками с постепенным понижением в сторону протоки Чеускина. С запада на восток поселение пересекает автомагистраль окружного значения Нефтеюганск – Сургут.

Поселение имеет четкую схему функционального зонирования, в западной и северной части расположены территории производственных и коммунально-складских предприятий, в юго-восточной части – территории жилых кварталов с объектами социально-бытового и культурно-досугового обслуживания.

Характер изменения численности постоянного населения проводится посредством анализа следующих факторов: рождаемость, смертность, прибытие, выбытие.

Климат

Климат на территории поселения резко континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким дождливым летом и резкими колебаниями сезонных и суточных температур. Зима холодная со средней температурой воздуха в январе –200С...-210С. Средняя температура воздуха в летний период +170С. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,10С: минимальная –550С, максимальная +340С. Период со среднесуточной температурой выше 0°С длится в среднем 188 дней, период с температурой воздуха выше +10°С составляет 46-49 дней. Переход температур от положительных к отрицательным происходит в первой декаде октября. Период с устойчивыми морозами длится 150 - 160 дней. Глубина промерзания 2,40 м. Полное оттаивание почвы происходит в первой декаде июня.

Продолжительность залегания снежного покрова 200–210 дней. Максимальная высота снежного покрова отмечается в марте – 180 см.

Среднегодовое количество осадков от 600 – 700 мм. Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 51-97%.

Район характеризуется повышенными скоростями ветра. Преобладающие ветра юго-западного направления. Часты метели и туманы по долинам. Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния составляет до 1800 часов. Радиационный баланс составляет 1100 МДж/м2 год.

По климатическому районированию территория поселения относится к IД подрайону.

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай:

– исходный год проектирования – 2014 г.;

– первая очередь (1 этап) – 2019 г.;

– расчетный срок (2 этап) – 2024 г.;

– перспектива (3 этап) – 2029 г.

Актуализация проводится на 2021 год.

### а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории сельского поселения Сингапай является генеральный план.

В настоящий момент действующим является генеральный план сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 10.10.2019 № 48.

п. Сингапай

Решениями генерального плана сохраняются социально-значимые объекты: средняя общеобразовательная школа, ФАП (стоматологический кабинет), Дом культуры «Камертон» (библиотека), детский сад, спортивный зал, баня, Администрация (почта, участковый пункт полиции), магазины, пекарня, пождепо.

Решениями генерального плана предусмотрено обеспечение поселения необходимыми объектами обслуживания. В центральной части поселка Сингапай располагается зона учебно-воспитательного назначения: детские сады на 100 и 75 мест, общеобразовательная школа на 300 мест со спортивным ядром. Так же на территории поселка предлагается строительство спортивного комплекса, создание зоны поселкового общественного центра. Эти объекты формируют застройку главной площади. Все общественные объекты обеспечены парковками. Решения генерального плана должны повысить комфортность среды и в целом улучшить условия проживания граждан, активизировать деловую и общественную деятельность в п. Сингапай.

В кварталах, расположенных севернее от Сургутского тракта, жилищное строительство предполагается за счет сноса ветхого жилья. Поселение имеет резерв свободных территорий для размещения жилой застройки в юго-западной части населенного пункта. На центральных улицах предусмотрено размещение групп многоквартирных жилых домов (2-3 этажа), южнее располагаются кварталы индивидуальной жилой застройки.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас, имеет четкую структуру, взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории микрорайонов.

Основными композиционными осями, формирующими планировочную структуру и «транспортный скелет» поселения, является Сургутский тракт, проспект Молодежный, проспект Мечтателей, улица Березовая. Проектом предусмотрено строительство социально-значимых объектов на перечисленных направлениях.

Для хранения личного автотранспорта жителям близлежащих жилых домов проектом предусмотрено использовать парковки, размещенные у общественного здания - физкультурно-оздоровительного комплекса и предназначенные для временного хранения транспорта на период мероприятий.

с. Чеускино

Решениями генерального плана сохраняются социально-значимые объекты: средняя общеобразовательная школа; дом – интернат для детей; ФАП (стоматологический кабинет); Администрация (дом культуры, библиотека, участковый пункт полиции); церковь; воскресная школа; детский сад «Медвежонок»; баня (парикмахерская); почта; магазины; хлебопекарня; конно-спортивная школа; пождепо.

Решениями генерального плана предусмотрено обеспечение села необходимыми объектами обслуживания. В центральной части села располагается зона учебно-воспитательного назначения, размещение физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом, музыкальной школы, учебно-производственного комбината с мастерскими.  В южной части села в общественно-деловой зоне, расположенной у реки предлагается строительство: досугового центра, кинотеатра; гостиницы, кафе, салона красоты. Так же решениями генерального плана предусмотрено размещение в зоне поселкового общественного центра дома быта, прачечной, кафе. Предлагаемые решения генерального плана направлены на повышение комфортности среды и в целом, на улучшение условий проживания граждан.

В селе Чеускино предусмотрены площадки под строительство индивидуальной жилой застройки в центральной части населенного пункта, за счёт уплотнения существующей индивидуальной жилой застройки, замены ветхой застройки новой.

На центральных улицах Новая, Центральная предусмотрена застройка средней этажности, размещение групп многоквартирных трёхэтажных жилых домов.

На территории имеется резерв свободных территорий для размещения жилой застройки, в восточной части села выполнен гидронамыв и отведена территория для строительства жилого района.

Основными композиционными осями, формирующими планировочную структуру села, являются: улица Центральная; проектируемые улицы, направленные в производственную зону и на перспективную жилую застройку на гидронамыве. Решениями генерального плана предусмотрено строительство социально-значимых объектов на основных направлениях.

Для хранения личного автотранспорта решениями генерального плана предусмотрены территории в производственной зоне по улице Зелёная, вблизи многоквартирных жилых домов, в западной части населённого пункта.

Генеральным планом предусмотрено размещение парковок, расположенных у общественных зданий, предназначенных для временного хранения транспорта.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

упорядочение и благоустройство сложившихся территорий, существующих производственных и коммунально-складских объектов;

определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Генеральным планом на территории села Чеускино запланирована планировочная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных санитарно-защитных зон до объектов жилой застройки.

Прогноз приростов площадей строительных фондов сельского поселения Сингапай на период до 2029 года составлен на основании анализа мероприятий, предусмотренных утвержденными документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

Данные по приростам площадей строительных фондов на период до 2029 гг. с разбивкой по расчетным периодам в разрезе каждого элемента территориального деления представлены ниже.

Таблица 1.1

План размещения застройки

| Наименование территорий | п. Сингапай | с. Чеускино |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | План | Изменение | Сущ. | План | Изменение |
| Площадь земель в границе населённого пункта, в том числе территории: |
| Зона застройки жилыми домами | 44,64 | 48,50 | 3,86 | 25,66 | 50,26 | 24,6 |
| Общественно-деловая зона | 10,05 | 10,34 | 0,29 | 2,63 | 8,21 | 5,58 |
| Производственная зона | 81,90 | 129,18 | 47,28 | 1,68 | 0,00 | -1,68 |
| Иная производственная зона (добыча пол. ископаемых) | 5,50 | 0,07 | -5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зона объектов физической культуры и массового спорта | 1,15 | 1,17 | 0,02 | 0,13 | 1,73 | 1,60 |

### б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.2, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.3.

Таблица 1.2

Прирост и убыль тепловой нагрузки

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ИТОГО |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объекты социального и культурно-бытового назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.3

Перспективные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование теплоисточника | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 |

### в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

### г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Котельная п. Сингапай | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Котельная с. Чеускино | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

# РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения поселения и производственные территории.

Зоны обслуживание представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны обслуживание источников тепла

| Наименование котельной | Потребители |
| --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 94 объекта (62 жилых дома, 13 бюджетных организаций, 6 собственных объектов, 4 ведомственные организации, 9 прочих) |
| Котельная с. Чеускино | 99 объектов (81 жилой дом, 12 бюджетных организаций, 4 собственных объекта, 2 прочих) |

Схемы расположения котельных с зонами обслуживание представлены на рисунках 2.1-2.2.

Рисунок 2.1 – Схема теплоснабжения п. Сингапай

Рисунок 2.2 – Схема теплоснабжения с. Чеускино

### б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время часть индивидуальной жилой застройки сельского поселения Сингапай обеспечивается централизованным теплоснабжением от котельной. Остальная часть потребителей использует индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление, газовое отопление и иные индивидуальные источники тепловой энергии).

В случае реализации планов по газификации поселений Нефтеюганского района (II и III этап реализации проекта) децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки п. Сингапай и с. Чеускино необходимо предусмотреть от индивидуальных газовых котлов.

### в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии сельского поселения Сингапай представлены в таблицах 2.2-2.3.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Сингапай, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Потери в тепловых сетях | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| отопление и вентиляция | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 |
| горячее водоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |

Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной с. Чеускино, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 |
| отопление и вентиляция | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 |
| горячее водоснабжение | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

### г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории сельского поседения Сингапай, отсутствует.

### д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Радиус эффективного теплоснабжения

| Наименование котельной | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Котельная с. Чеускино | 1150 |
| Котельная п. Сингапай | 1850 |

# РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

### а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Срок службы | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 |
| Доля резерва | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная с. Чеускино |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| Доля резерва | % | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

### а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В мастер-плане актуализируемой схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 (изменения от 01.08.2018) и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения сельского поселения Сингапай.

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен двух существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

### б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории сельского поселения Сингапай экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.

# РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

# ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

### а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поседения, не предусматривается.

### б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

План мероприятий по реконструкции и  модернизации  источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятия по программе | Количество | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Сингапай |
| 1 | Замена ДЭС 200 кВт | 1 | 2020 |
| 2 | Ремонт (замена) «Газораспределительного пункта» котельной Сингапай (замена газового оборудования | 1 | 2020 |
| 3 | Капитальный ремонт дымовых труб на котлах Термакс №4,5 | 2 | 2020 |
| 4 | Замена водогрейных котлов Термакс на водогрейные котлы Термотехник ТТ100 3,5 МВт. с газомазутной горелкой - 2 шт. | 2 | 2021 |
| 5 | Замена портативной экспресс лаборатории для ХВО | 1 | 2021 |
| 6 | Замена водогрейного котла Термакс на водогрейный котел Термотехник ТТ100 6,5 МВт. | 1 | 2022 |
| 7 | Ремонт оборудования котельной. Замена электропроводки, щитов управления, распределительных щитов и светильников на светодиодные. | 1 | 2022 |
| 8 | Ремонт здания котельной с.п. Сингапай (замена оконных блоков, входных дверей , ремонт бытовых и служебных помещений.). | 1 | 2023 |
| 9 | Ремонт котельного оборудования. Замена Na-катионитового фильтра на водоподготовительной установке, производительностью 20-25 м³/час | 2 | 2023 |
| 10 | Ремонт здания котельной с.п. Сингапай (частичный замена кровли, утепление здания, восстановление отмостки). | 1 | 2024 |
| с.Чеускино: |
| 1 | Замена сетевых насосов с частотными регуляторами и пускателями в котельной с.Чеускино - 2 шт. | 2 | 2020 |
| 2 | Замена подпиточных насосов | 2 | 2020 |
| 3 | Замена портативной экспресс лаборатории для ХВО | 1 | 2021 |
| 4 | Замена ДЭС 200 кВт | 1 | 2021 |
| 5 | Ремонт оборудования котельной. Замена электропроводки, щитов управления, распределительных щитов и светильников на светодиодные. | 1 | 2021 |
| 6 | Замена водогрейных котлов Термакс на водогрейные котлы Термотехник ТТ100 3,5 МВт. с газомазутной горелкой - 2 шт. | 2 | 2022 |
| 7 | Ремонт здания котельной. Ремонт тамбура, замена оконных и дверных блоков, ремонт бытовых и служебных помещений. | 1 | 2023 |
| 8 | Ремонт котельного оборудования. Замена Na-катионитового фильтра на водоподготовительной установке, производительностью 10 м³/час | 2 | 2023 |
| 9 | Ремонт оборудования котельной. Частичная замена кровли, утепление здания, восстановление отмостки. | 1 | 2024 |

### в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Модернизация котельных с целью повышения энергоэффективности и снижению операционных расходов предусматривает мероприятия, представленные в таблице 5.1.

### г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории сельского поселения Сингапай источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории сельского поселения Сингапай не запланированы.

### е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных на территории сельского поселения Сингапай в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

### ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения сельского поселения Сингапай источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

### з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Системы теплоснабжения сельского поселения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках сельского поселения. Температурные графики – 95/70оС.

### и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.2

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Чеускино | 12,0 | 12,0 |
| 2 | Котельная п. Сингапай | 33,0 | 33,0 |

### к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

### а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

### б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Сингапай не предусматриваются.

### в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

### г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В схеме не предлагается мероприятий по переводу котельных в пиковый режим работы.

### д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На основании проведенных расчетов надежности схемой рекомендуется строительство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Мероприятия по модернизации сетей и объектов на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Сингапай |
| 1 | Ремонт (замена) «Сети ТВС от детского сада «Ручеек» до д.№ 9 (тепл.), магазин «Сингапай» Протяженность 139 х 3 м. Т1,Т2 Ø114,89, В1Ø57 | Т1,Т2 Ø114,89, В1Ø57. протяженность участка 139м | 2020 |
| 2 | Изоляция трубопровода «Сети теплоснабжения круг Б-3», «Сети теплоснабжения круг Б-4», «Сети водоснабжения круг Б-3», Сети водоснабжения круг Б-4", Т1,Т2 Ø114, В1Ø89. | Т1,Т2 Ø114, В1Ø89. протяженность участка 1000м | 2020 |
| 3 | Ремонт (замена) «Сети ТВС к жилому дому № 47». Протяженность 58 м. Замена участка 83 х 3 Т1,Т2 Ø 89, В1 Ø 57. | Т1,Т2 Ø 89, В1 Ø 57. протяженность участка 58м | 2021 |
| 4 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Наружные сети от котельной на старый поселок (через ТК1, 2,3,4,5,6,7,8,9)». Замена участка 350 х 3 от ТК-4 до ТК-9 (через ТК-5,ТК-6,ТК-7,ТК-8) Т1,Т2, В1 Ø159. | Т1,Т2, В1 Ø159., протяженность участка 350м. | 2022 |
| 5 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Сети от ТК-18 на круг Г-2 ул.Березовая». Протяженность 384 х 3 м. Замена участка Т1,Т2 Ø 57, В1 32(м/пл). | Т1,Т2 Ø 57, В1 32(м/пл), протяженность участка 384м. | 2023 |
| 6 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Сети от УТ-14 (за баней) до ж.д.10(КДМ) пер.Восточный. Протяженность 240 х 3 м. Замена участка Т1,Т2 Ø 57, В1 32(м/пл). | Т1,Т2 Ø 57, В1 32(м/пл), протяженность участка 240м. | 2024 |
| с. Чеускино |
| 1 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети жилой зоны», «Водопровод жилой зоны» от УТ-37 до здания КОС, Т1,Т2, В Ø 89, 57, В1 Ø 57. | Т1,Т2, В Ø 89, 57, В1 Ø 57. протяженность участка 116м | 2020 |
| 2 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети жилой зоны», «Водопровод жилой зоны» от ТК-6 до ТК-3 (ул. Центральная), Т1,Т2 Ø219, В1 Ø 159 с заменой вводов Т1,Т1,В1 Ø32 к ж.д.18,20,22,24. | Т1,Т2 Ø219, В1 Ø 159, протяженность участка 180м | 2020 |
| 3 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети жилой зоны», «Водопровод жилой зоны» от УТ-30 до ж.д.№10а (ул. Новая) Т1,Т2 Ø57, В1 Ø 57, протяженностью 52 х 3 м. | Т1,Т2, В1 Ø 57, протяженность участка 52м | 2021 |
| 4 | Ремонт (замена, выравнивание) теплоспутника к ВОС Т1,Т2 Ø114, В1,В2Ø219, протяженность 863м (основная и дублирующая линии) | Т1,Т2 Ø114, В1,В2Ø219, протяженность участка 863м | 2021 |
| 5 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Наружные тепловые сети», «Водопровод производственной зоны». Протяженность 330 х 3 м. Замена участка от ТК-2 до УТ-39 Т1,Т2, В1 Ø57с заменой вводов ул. Новая д.№12, №14 | Т1,Т2, В1 Ø57, протяженность участка 330м | 2022 |
| 6 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети», «Водопроводной сети» . Участок ул. Центральная-ул.Дорожная с переходом под дорогой от ТК-19 до ТК-22 (через УТ-41, УТ-42), протяженность 121 х 3 м, Т1,Т2 Ø114, В Ø159 | Т1,Т2 Ø114, В Ø159, протяженность участка 121м | 2023 |

# РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

### а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

### б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

### а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2029 года предполагается сохранить природный газ, резервное топливо – нефть.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.2.

Таблица 8.1

Прогнозные потребления топлива котельной п. Сингапай

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 2 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 | 35585,02 |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг условного | 119,36 | 119,36 | 119,36 | 119,36 | 119,36 | 119,36 | 119,36 | 119,36 | 119,36 | 119,36 | 119,36 |
| 4 | Расход условного топлива, тонн условного топлива | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 | 2981,47 |
| 5 | Расход натурального топлива, тыс. м3, т | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 | 2592,58 |
| 6 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3, т (зимний период) | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 | 2049,75 |
| 7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3, т (летний период) | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| 8 | ННЗТ, тыс. м3 натурального топлива | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 |
| 9 | НЭЗТ, тыс. м3 натурального топлива | 404,5 | 404,5 | 404,5 | 404,5 | 404,5 | 404,5 | 404,5 | 404,5 | 404,5 | 404,5 | 404,5 |
| 10 | ОНЗТ, тыс. м3 натурального топлива | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |

Таблица 8.2

Прогнозные потребления топлива котельной с. Чеускино

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 2 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 | 10816,94 |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг условного | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 |
| 4 | Расход условного топлива, тонн условного топлива | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 | 1702,86 |
| 5 | Расход натурального топлива, тыс. м3, т | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 | 1480,75 |
| 6 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3, т (зимний период) | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 909,1 |
| 7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3, т (летний период) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ННЗТ, тыс. м3 натурального топлива | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 9 | НЭЗТ, тыс. м3 натурального топлива | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 10 | ОНЗТ, тыс. м3 натурального топлива | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |

### б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на перспективу остается природный газ на всех котельных.

### в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных является газ.

Доля использования газа на котельных составляет 100 %.

### г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий в сельском поселении Сингапай вид топлива – газ.

### д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение основного вида топлива на источниках тепловой энергии не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

### а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

### б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения» |
| п. Сингапай |
| Замена ДЭС 200 кВт | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) «Газораспределительного пункта» котельной Сингапай (замена газового оборудования | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дымовых труб на котлах Термакс №4,5 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водогрейных котлов Термакс на водогрейные котлы Термотехник ТТ100 3,5 МВт. с газомазутной горелкой - 2 шт. |  | 14400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена портативной экспресс лаборатории для ХВО |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водогрейного котла Термакс на водогрейный котел Термотехник ТТ100 6,5 МВт. |  |  | 7800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оборудования котельной. Замена электропроводки, щитов управления, распределительных щитов и светильников на светодиодные. |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт здания котельной с.п. Сингапай (замена оконных блоков, входных дверей , ремонт бытовых и служебных помещений.). |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельного оборудования. Замена Na-катионитового фильтра на водоподготовительной установке, производительностью 20-25 м³/час |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт здания котельной с.п. Сингапай (частичный замена кровли, утепление здания, восстановление отмостки). |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |
| с. Чеускино: |
| Замена сетевых насосов с частотными регуляторами и пускателями в котельной с.Чеускино - 2 шт. | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена подпиточных насосов | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена портативной экспресс лаборатории для ХВО |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ДЭС 200 кВт |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оборудования котельной. Замена электропроводки, щитов управления, распределительных щитов и светильников на светодиодные. |  | 1750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водогрейных котлов Термакс на водогрейные котлы Термотехник ТТ100 3,5 МВт. с газомазутной горелкой - 2 шт. |  |  | 14400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт здания котельной. Ремонт тамбура, замена оконных и дверных блоков, ремонт бытовых и служебных помещений. |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельного оборудования. Замена Na-катионитового фильтра на водоподготовительной установке |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оборудования котельной. Частичная замена кровли, утепление здания, восстановление отмостки. |  |  |  |  | 3100,0 |  |  |  |  |  |
| Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них» |
| п. Сингапай |
| Ремонт (замена) «Сети ТВС от детского сада «Ручеек» до д.№ 9 (тепл.), магазин «Сингапай» Протяженность 139 х 3 м. Т1,Т2 Ø114,89, В1Ø57 | 4930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция трубопровода «Сети теплоснабжения круг Б-3», «Сети теплоснабжения круг Б-4», «Сети водоснабжения круг Б-3», Сети водоснабжения круг Б-4», Т1,Т2 Ø114, В1Ø89. | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) «Сети ТВС к жилому дому № 47». Протяженность 58 м. Замена участка 83 х 3 Т1,Т2 Ø 89, В1 Ø 57. |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) участка сети ТВС «Наружные сети от котельной на старый поселок (через ТК1, 2,3,4,5,6,7,8,9)». Замена участка 350 х 3 от ТК-4 до ТК-9 (через ТК-5,ТК-6,ТК-7,ТК-8) Т1,Т2, В1 Ø159. |  |  | 10800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) участка сети ТВС «Сети от ТК-18 на круг Г-2 ул.Березовая». Протяженность 384 х 3 м. Замена участка Т1,Т2 Ø 57, В1 32(м/пл). |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) участка сети ТВС «Сети от УТ-14 (за баней) до ж.д.10(КДМ) пер.Восточный». Протяженность 240 х 3 м. Замена участка Т1,Т2 Ø 57, В1 32(м/пл). |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |
| с. Чеускино: |
| Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети жилой зоны», «Водопровод жилой зоны» от УТ-37 до здания КОС, Т1,Т2, В Ø 89, 57, В1 Ø 57. | 775,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети жилой зоны», «Водопровод жилой зоны» от ТК-6 до ТК-3 (ул. Центральная), Т1,Т2 Ø219, В1 Ø 159 с заменой вводов Т1,Т1,В1 Ø32 к ж.д.18,20,22,24. | 11700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети жилой зоны», «Водопровод жилой зоны» от УТ-30 до ж.д.№10а (ул. Новая) Т1,Т2 Ø57, В1 Ø 57, протяженностью 52 х 3 м. |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена, выравнивание) теплоспутника к ВОС Т1,Т2 Ø114, В1,В2Ø219, протяженность 863м (основная и дублирующая линии) |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) участка сети ТВС «Наружные тепловые сети», «Водопровод производственной зоны». Протяженность 330 х 3 м. Замена участка от ТК-2 до УТ-39 Т1,Т2, В1 Ø57с заменой вводов ул. Новая д.№12, №14 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети», «Водопроводной сети». Участок ул. Центральная-ул.Дорожная с переходом под дорогой от ТК-19 до ТК-22 (через УТ-41, УТ-42), протяженность 121 х 3 м, Т1,Т2 Ø114, В Ø159 |  |  |  | 2650,0 |  |  |  |  |  |  |

### в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

### г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

### д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

### е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

### а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Согласно Постановления администрации сельского поселения Сингапай от 13.06.2019 № 239 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации», с 01.06.2019 статусом единой теплоснабжающей организации наделено муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания» в границах зоны деятельности п. Сингапай и с. Чеускино.

### б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | Источник тепловой энергии в зоне деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» | 01 | Котельная п. Сингапай |
|  |  | 02 | Котельная с. Чеускино |

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

( размер собственного капитала;

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 26,2 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве хоз. ведения | н/д | да | 01 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 9,5 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве хоз. ведения | н/д | да | 01 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» |  |

### г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках актуализации проекта Схемы теплоснабжения поступили заявки на присвоение статуса ЕТО в следующих изолированных зонах деятельности (таблица 10.3).

Таблица 10.3

Сведения о поступивших в 2019 году заявках на присвоение статуса

| № ЕТО | Код зоны деятельности | Наименование организации, подавшей заявку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» |
| 1 | 02 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» |

### д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Схемой теплоснабжения в  границах муниципального образования сельского поселения Сингапай  на период до 2029 года, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 02.12.2014 № 115, на основании заявки о присвоении статуса «Единой теплоснабжающей организации» от МУП с.п.Сингапай «УЖКО» присвоен с 01.06.2019 статус единой теплоснабжающей организации муниципальному унитарному предприятию сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания» в границах зоны деятельности п.Сингапай и с.Чеускино (таблица 10.4).

Таблица 10.4

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | МУП сп.Сингапай «УЖКО» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | МУП сп.Сингапай «УЖКО» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | МУП сп.Сингапай «УЖКО» |  |

# РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»

Сведения о бесхозяйственных тепловых сетях на территории сельского поселения Сингапай отсутствуют.

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

РАЗДЕЛ 13 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

### а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют

### в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения Сингапай отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения Сингапай отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения не предусмотрены.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

### ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

( коэффициент использования установленной тепловой мощности;

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 14.1–14.2 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения сельского поселения Сингапай.

Таблица 14.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Сингапай

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 23,4 | 23,6 | 23,7 | 22,9 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Таблица 14.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной с. Чеускино

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 33,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

# РАЗДЕЛ 15 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 15.1.

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.1

Индексы-дефляторы и инфляция до 2034 г. (в %, за год к предыдущему году)

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 104,2 | 103,4 | 103,1 | 103,0 | 102,8 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,6 | 102,1 |

Таблица 15.2

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в проиндексированных ценах (прогноз) для потребителей МУП сп.Сингапай «УЖКО»

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. | 25 205,00 | 49 750,00 | 36 800,00 | 11 762,00 | 18 750,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск, Гкал | 43446,11 | 43446,11 | 43446,11 | 43446,11 | 43446,11 | 43446,11 | 43446,11 | 43446,11 | 43446,11 | 43446,11 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 2133,22 | 2205,75 | 2274,12 | 2342,35 | 2407,93 | 2480,17 | 2552,10 | 2623,56 | 2691,77 | 2748,30 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 92679,97 | 95831,09 | 98801,85 | 101765,91 | 104615,36 | 107753,82 | 110878,68 | 113983,28 | 116946,85 | 119402,73 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 2713,36 | 3350,84 | 3121,15 | 2613,07 | 2839,50 | 2687,32 | 2552,10 | 2623,56 | 2691,77 | 2748,30 |
| Рост тарифа,% |  | 123,5 | 93,1 | 83,7 | 108,7 | 94,6 | 95,0 | 102,8 | 102,6 | 102,1 |

| Учредитель: МУ «Администрация сельского поселения Сингапай» Ответственный за выпуск: Григоренко Ю.В., тел.293-078 | Тираж: 10 экз. Распространяется бесплатно |
| --- | --- |
| Адрес: 628320, Тюменская область, Нефтеюганский район, п.Сингапай, ул.Березовая,9, МУ «Администрация сельского поселения Сингапай» | e-mail: ASingapai@mail.ru |